ZAŁĄCZNIK NR 12 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 R.

- DANE ADRESOWE:

ul. Litewska 2/3

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |  | ##### Ilość izb | powierzchnia w m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia |  | p.p. | łazienka | w.c | Uwagi: |
|  |  |  |  | 3 | 17,87 | 14,50 | ---- | 10,19 |  | 5,34 | 4,16 |  | Lokal znajduje się na I piętrze |
| 2. |  | Powierzchnia lokalu |  | mieszkalna |  |  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |
|  |  |  |  | 32,37 m2 |  |  |  |  |  | 52,06 m2 |  |  |  |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego |  | lokal nie posiada przynależnej piwnicy/komórki |  |  |  |  |  | ---------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne |  | Ogrzewanie |  |  |  |  |  | elektryczne |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje |  |  |  |  |  | wodno - kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektryczna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------------------------------- |  |  |  |  |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Wymiana gniazdka „hermetycznego” pojedyncze w łazience - 1szt.

- Wymiana gniazdka „hermetycznego” pojedyncze w kuchni - 1szt.

- Wymiana wyłącznika pojedynczego p/t w przedpokoju - 1 szt.

- Wymiana wyłącznika seryjnego p/t w kuchni i dużym pokoju - 2 szt.

- Wymiana grzejnika elektrycznego 2000 W w dużym pokoju - 1 szt.

- Demontaż prowizorki przewodów telefonicznych w przedpokoju - 1 szt.

- Demontaż uszkodzonej oprawy w kuchni wraz z montażem haka mocującego - 1 szt.

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów      z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Demontaż zamortyzowanych urządzeń: bojler elektryczny - 1 szt., zlew dwukomorowy        - 1 szt., szafka pod zlewozmywak - 1 szt., bateria zlewozmywakowa - 1 szt. - 3 r-g.

- Zakup i wstawienie wodomierza w kuchni - 1 szt.

- Montaż kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience oraz zakup i osadzenie nowych - 2 szt.

- Demontaż przypodłogowych listew PCV w kuchni i przedpokoju -12,95 mb.

- Demontaż przypodłogowych listew drewnianych w pokojach - 32,14 mb.

- Zerwanie wykładziny PCV w kuchni i przedpokoju - 15,76 m2.

- Demontaż paneli podłogowych w pokojach - 32,41 mb.

- Zakup i montaż nawiewnika ciśnieniowo – automatycznego w kuchni i pokojach - 3 szt.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian przedpokoju i dużego pokoju  - 60,40 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne ościeżnic drzwiowych – 4 szt. - 10,17 m2.

- Szklenie skrzydeł drzwiowych w łazience - 1 szt.  - 0,20 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne stolarki drzwiowej - 4 szt. - 11,60 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne opasek okiennych w kuchni, łazience i dużym pokoju            - 4 szt. - 1,50 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne parapetów w kuchni, łazience i dużym pokoju - 4 szt.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji wodnej w łazience - 0,3 mb.

- Czyszczenie i dezynfekcja wanny, umywalki, szafki umywalkowej, muszli, baterii wannowej i baterii umywalkowej - 4 r-g.

- Czyszczenie i dezynfekcja podłogi wraz z cokołem z płytek ceramicznych w łazience          - 4,23 m2.

- Czyszczenie i dezynfekcja ścian z płytek ceramicznych w kuchni i łazience - 3,64 m2.

- Zakup paneli podłogowych do małego pokoju 1,00 m2 i dużego pokoju - 17,84 m2.

- Montaż paneli podłogowych w dużym pokoju - 17,84 mb.

- Montaż z uzupełnieniem zdemontowanych paneli podłogowych w małym pokoju               - 14,57 mb.

- Czyszczenie paneli podłogowych w małym pokoju - 14,57 m2 - 1 r-g.

- Zakup i ułożenie na kleju wykładziny podłogowej PCV w kuchni i przedpokoju                   - 15,76 m2.

- Montaż zdemontowanych przypodłogowych listew PCV w kuchni i przedpokoju                 - 12,95 mb.

- Uzupełnienie z zamontowaniem na wkrętach przypodłogowych listew PCV w kuchni          i przedpokoju - 5,56 mb.

- Montaż zdemontowanych przypodłogowych listew drewnianych w pokojach - 32,14 mb.

- Zakup i wymiana klamki i szyldów w drzwiach - 4 szt.

- Zakup i wymiana zamka w drzwiach wejściowych – 1 szt.

- Zakup i montaż sedesu - 1 szt.

- Zakup i montaż zlewozmywaka 2-komorowego - 1 szt.

- Zakup i montaż  syfonu do zlewozmywaka 2-komorowego -1 szt.

- Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej - 1 szt.

- Zakup oraz montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem - 1 szt.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

2 miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków.

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21.