| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  | Racibórz, 16.10.2020 r. |
| --- | --- | --- |

ZP.271.50.2020

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

w postępowaniu pn.: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do Instrukcji dla oferentów i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

W INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW JEST: "Defibrylator wyposażony w uniwersalne elektrody dostosowane dla osób dorosłych i dzieci."

PROPONUJEMY ZMIANĘ NA: Wyposażony w akcesoria umożliwiające bezpieczną defibrylację dzieci od 1 do 8 roku życia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis "Defibrylator wyposażony w uniwersalne elektrody dostosowane dla osób dorosłych i dzieci." bez zmiany.

Pytanie 2

W INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW JEST: "Przydatność do użycia baterii - minimum 5 lat od daty podłączenia do urządzenia."

PROPONUJEMY ZMIANĘ NA: Przydatność do użycia baterii - minimum 4 lata od daty podłączenia do urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis "Przydatność do użycia baterii - minimum 5 lat od daty podłączenia do urządzenia." bez zmiany.

Pytanie 3

W INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW JEST: „Siła głosu komunikatów dopasowuje się automatycznie do głośności dźwięków otoczenia.”

Prośba o USUNIĘCIE zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „siła głosu komunikatów dopasowuje się automatycznie do głośności dźwięków otoczenia”.

Pytanie 4											                  Czy Zamawiający wymaga, aby szafka wewnętrzna była wykonana z tego samego materiału co szafka zewnętrzna oraz była wizualnie identyczna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby szafka wewnętrzna była wykonana z tego samego materiału co szafka zewnętrzna oraz była wizualnie identyczna.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu  Zamówień  Publicznych

K.S.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.raciborz.pl

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl