OS.6220.12.2021
załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
nr 26/2022 z dnia 01.03.2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Raciborzu pn. „Modernizacja kompostowni bioodpadów zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 125” zlokalizowane będzie na działkach nr 320/18, 322/18, oraz 652/19 i 14, obręb Brzezie, w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.
1. Modernizacja przedmiotowej kompostowni bioodpadów umożliwi prowadzenie dwustopniowego procesu kompostowania. Pierwszy stopień stabilizacji prowadzony będzie zamkniętych, hermetycznych tunelach kompostowych. Drugi etap stabilizacji prowadzony będzie na otwartym, uszczelnionym i skanalizowanym placu.
2. Prowadzony proces zalicza się do procesu R3 - recykling lub regeneracja substancji
   organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
3. Odpady przywożone na teren Zakładu będą ważone na wadze znajdującej się na
   wjeździe na teren sąsiadującego składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, zależącego do Zarządzającego kompostownią bioodpadów. Następnie odpady będą wyładowywane na plac przyjęcia odpadów oraz wstępnego magazynowania.
4. W przypadku bioodpadów nie przewiduje się magazynowania bioodpadów – odpady przywożone na teren instalacji będą wyładowywane i bezpośrednio transportowane do zamkniętych tuneli kompostujących. W razie braku takiej możliwości dopuszcza się możliwość magazynowania bioodpadów w szczelnych zamkniętych kontenerach. Odpady będą magazynowanie maksymalnie do 7 dni.
5. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy, które związane będą z budową obiektu hali technologicznej oraz bufora magazynowego na bioodpady. W etapie I zostanie wykonana wiata technologiczna z elementami umożliwiającymi jej przebudowę. W etapie II przewiduje się zabudowę wiaty technologicznej w hermetyczną halę technologiczną oraz dobudowę bufora magazynowego.
6. Po wykonaniu etapu II, bioodpady będą magazynowanie w hermetycznie zamykanym
   buforze magazynowym z możliwością ujmowania i oczyszczalnia powietrza oraz
   odprowadzenia powstałych wód odciekowych.
7. Odpady przed procesem kompostowania będą, w razie potrzeby, rozdrabniane za
   pomocą rozdrabniarki na placu rozdrabniania odpadów. Rozdrabnianie
   odpadów umożliwia równomierne przetworzenie masy kompostowanych odpadów oraz zwiększa ich homogenizację. W przypadku przyjmowania na teren Zakładu bioodpadów zbieranych w workach, będą one otwierane przez pracowników. Inwestor zakłada, że zbiórka będzie prowadzona z wykorzystaniem worków biodegradowalnych. Worki będą wydzielane ze strumienia odpadów prowadzonego do procesu kompostowania lub po procesie kompostowania podczas przesiewania materiału na sicie.
8. Przygotowane odpady transportowane będą za pomocą ładowarki do tuneli
   kompostowych. Materiał w tunelu usypywany będzie na wysokość ok. 3 m. Planowane jest wybudowanie 4 tuneli kompostowych umożliwiających nieprzerwane prowadzenie procesu.
9. Betonowe podłoże tuneli będzie wyposażone w dysze napowietrzające. Napowietrzanie kompostowanej masy będzie sterowanie automatycznie na podstawie pomiarów sondy umiejscowionej w przetwarzanych odpadach. Sonda umożliwia monitorowanie zawartości tlenu w kompostowanej masie. Sterowanie procesem umożliwia higienizację i utrzymanie optymalnych warunków kompostowania.
10. Powstałe powietrze procesowe w tunelach kompostowych będzie ujmowane i
    oczyszczane na płuczce wodnej oraz biofiltrze. Przewiduje się, że pierwszy etap stabilizacji tlenowej będzie trwał ok. 3 tygodnie łącznie z załadunkiem i wyładunkiem tunelu. Kompostowane bioodpady po określonym czasie będą wyładowywane na otwarty plac kompostowy z możliwością ujmowania odcieków. Kompostowana masa będzie formowana w pryzmy o szerokości do 5 m i wysokości do ok. 2,4 m. Odpady będą przerzucane za pomocą przerzucarki samobieżnej. Przerzucanie materiału umożliwia jego odpowiednie napowietrzenie poprzez rozluźnienie oraz homogenizację. Przewidywany czas prowadzenia drugiego etapu stabilizacji kompostowania będzie trwał ok. 13 tygodni. W celu odpowiedniego prowadzenia procesu przewidywane jest, w razie potrzeby, zraszanie odpadów z pomocą odcieków gromadzonych w otwartym zbiorniku. Proces nadzorowany będzie przez odpowiednio wyszkolonego pracownika.
11. Przekompostowany materiał będzie przetransportowany na plac magazynowania
    gotowego produktu, w celu przesiania na sicie o oczkach 20 mm. W wyniku przesiania materiału powstaną dwie frakcje:
    - frakcja podsitowa – frakcja <20 mm, stanowiąca frakcję przekompostowaną dla
    której możliwe jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu po
    spełnieniu wymogów jakościowych,
    - frakcję nadsitową – frakcja >20mm, stanowiącą nierozłożoną część frakcji
    strukturalnej, która może być zawrócona ponownie do procesu kompostowania.
12. Gotowy produkt będzie magazynowany na placu magazynowym pod przykryciem lub w wiacie magazynowej.
13. Przyjęta, całkowita przepustowość modernizowanej instalacji do kompostowania
    bioodpadów wynosić będzie do 8 000 Mg/rok.
14. Strumień odpadów prowadzony do kompostowni będą stanowiły głównie odpady zielone (trawa, gałęzie, zrębki) oraz w niewielkim stopniu bioodpady pochodzące m.in. z selektywnej zbiórki z gospodarstw domowych. Szacuje się, że:
    - odpady zielone będą stanowiły ok. 75% strumienia kompostowanych odpadów,
    - selektywnie zebrane bioodpady m.in. z gospodarstw domowych będą stanowiły
    ok. 25% strumienia kompostowanych bioodpadów.
15. Proces kompostowania bioodpadów polega na rozkładzie materii organicznej, która
    powoduje zmniejszenie strumienia przekompostowanych odpadów. Zakłada się, że:
    - ubytek masy po procesie kompostowania I stopnia wyniesie ok. 10-20%, masa
    odpadów po procesie kompostowania wyniesie ok. 6400 - 7 200 Mg/rok,
    - ubytek masy po procesie kompostowania II stopnia wyniesie ok. 10-20%, masa
    odpadów po procesie kompostowania wyniesie ok. 5120 - 6 480 Mg/rok.
    - łączny ubytek masy w procesie w zależności od rodzajów przetwarzanych odpadów wyniesie 20-40%.
16. W wyniku przesiania gotowego, przekompostowanego materiału przewidywane jest
    powstawanie:
    - gotowego kompostu lub w przypadku braku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu, lub zbyt wysokiego poziomu zanieczyszczeń kompostu
    nieodpowiadającego wymaganiom,
    - frakcji nieprzekompostowanej.
17. W ramach eksploatacji przedmiotowego Zakładu wykorzystywane będą:
  - energia elektryczna,
  - olej napędowy,
  - woda,
  - kora kalibrowana, jako złoże biofiltrów.
18. Energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby:
  - urządzeń instalacji do przetworzenia odpadów – zamknięte tunele kompostujące, w tym systemy sterowania i napowietrzania,
  - kontenera biurowo-socjalnego,
  - oświetlenie terenu Zakładu,
  - urządzenia zbiornika do celów p.poż.
  Szacowana moc przyłączeniowa instalacji będzie kształtować się na poziomie ok. 60 kW. Na etapie eksploatacji zmodernizowanej kompostowni bioodpadów, przewidywane zużycie energii elektrycznej wyniesie ok. 250 MWh/rok.
19. Woda będzie wykorzystywana na potrzeby:
  - sprzątania obiektów
  Zakładając roczne zużycie wody na poziomie 0,035 m3/m2 powierzchni obiektów
  zadaszonych (pow. ok. 1400 m2 – obiekty nr 3, 7, 7a, 9, 10), całkowite roczne
  zużycie wody wyniesie ok. 49 m3,
  - socjalne przez pracowników
  Szatnie oraz pomieszczenia sanitarne dla pracowników fizycznych znajdują się w budynku administracyjno-socjalnym na wspólnym wjeździe na teren składowiska
  odpadów oraz kompostowni bioodpadów. Zatem zużycie wody na terenie
  kompostowni odpadów ograniczone będzie jedynie do kontenera biurowo-socjalnego zlokalizowanego w obrębie kompostowni i wyposażonego w jeden sanitariat. Szacuje się, że zużycie wody na terenie kompostowni wyniesie ok. 40 m3.
  - systemu oczyszczania powietrza procesowego
  System oczyszczania umożliwia oczyszczenie powietrza procesowego pochodzącego z tuneli kompostowych oraz, w przyszłości, powietrza z hali technologicznej oraz bufora magazynowego dla bioodpadów. Woda w instalacji oczyszczania powietrza procesowego krąży w obiegu zamkniętym - jednak część tej wody ulega odparowaniu, a część odprowadzana jest jako wody odciekowe. Konieczne jest zatem jej uzupełnienie. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na wodę wyniesie ok. 880 m3.
  Źródłem zaopatrzenia będzie istniejąca sieć wodociągowa. W przypadku konieczności
  nawilżenia pryzm podczas procesu kompostowania, wykorzystane zostaną wody odciekowe ujęte w bezodpływowym, otwartym zbiorniku.
20. Olej napędowy wykorzystywany będzie do eksploatacji maszyn znajdujących się na terenie Zakładu. Paliwo wykorzystywane będzie m.in. podczas użytkowania ładowarek do załadunku i wyładunku kompostowanego materiału oraz przerzucarki kompostu. Przewidywane zużycie oleju napędowego wyniesie ok. 14 300 l/rok.
21. Kora kalibrowana wykorzystywana jest jako złoże biofitra, będącego częścią systemu
  oczyszczania powietrza procesowego. Dla zakładanego biofiltra poziomego o powierzchni ok. 100 m2, zapotrzebowanie na korę kalibrowaną wyniesie ok. 120 m3. Kora kalibrowana wymieniana jest z częstotliwością co 2-3 lata.

Z up. Prezydenta Miasta
        Katarzyna Polak	Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa