OS.6220.16.2021
załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
nr 72/2022 z dnia 09.05.2022r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu polegać będzie na budowie bazy transportowej, w tym miejsc parkingowych i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 (ZZO Sp. z o.o.) na terenie dz. nr 687/672, 684/283, 928/673 jednostka ewidencyjna 241101_1 Racibórz, obręb 001 Brzezie. Powierzchnia terenu objętego przedsięwzięciem to 0,34 ha. Planowana do realizacji baza transportowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kwater funkcjonującego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu.
Projektowana baza transportowa przeznaczona będzie dla pojazdów obsługujących gospodarkę odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Raciborzu.
W związku z planowaną budową bazy transportowej przewiduje się likwidację istniejącego, nieczynnego brodzika do mycia i dezynfekcji kół samochodów, posadowionego w drodze technologicznej z płyt betonowych, drogowych. Brodzik zlokalizowany jest bezpośrednio przy projektowanym wjeździe na teren bazy transportowej i uniemożliwiać będzie swobodną komunikację samochodów wjeżdżających i opuszczających teren bazy transportowej.
W ramach inwestycji przewiduje się:
1. miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów na uszczelnionym terenie.
2. myjnię do mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych,
3. system odwodnienia terenu,
4. monitoring wizyjny,
5. instalację wodociągową,
6. barierę energochłonną,
7. osadnik i separator wód deszczowych,
8. oświetlenie terenu,
9. infrastrukturę techniczną.
Na terenie planowanej bazy transportowej zostanie wykonane utwardzenie terenu wraz z placem przeznaczonym na miejsca parkingowe z asfaltobetonu. Nawierzchnia asfaltobetonowa wokół bazy transportowej zostanie zabezpieczona w postaci krawężników drogowych posadowionych na ławie betonowej. W celu zabezpieczenia nawierzchni pod miejsca przeznaczone do parkowania samochodów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu przewiduje się ułożenie folii PEHD o gr. 1,0 mm. Przewiduje się plac do parkowania dla 11 samochodów będących obecnie na wyposażeniu ZZO Sp. z o. o. oraz 5 miejsc rezerwowych.	Miejsca parkingowe, od strony południowej zostaną zabezpieczone barierą energochłonną, uniemożliwiającą samochodom stanowiącym wyposażenie bazy transportowej opuszczenia terenu bazy w sposób niekontrolowany.
Długość bariery energochłonnej wynosi ok. 36,0 m. Wjazd na plac parkingowy odbywać się będzie bezpośrednio z drogi dojazdowej zlokalizowanej w zachodniej części inwestycji.
Myjnia do mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych planowana jest po stronie wschodniej, w pobliżu zjazdu z istniejącej drogi technologicznej prowadzącej na teren składowiska odpadów. Powierzchnia zabudowy myjni wynosi ok. 26,0 m2.	Przewiduje się wykonanie myjni na płycie betonowej. Myjnia zostanie dostarczona kompletnie wyposażona, bezpośrednio od producenta. Długość części myjącej zapewniać będzie jeden pełny obrót koła pojazdu ciężarowego przejeżdżającego przez myjnię.
Ogólna głębokość posadowienia myjni wynosi 1,1 m poniżej poziomu terenu.
Zasilanie myjni do mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych przewidziano z istniejącego budynku socjalnego. Długość kabla zasilającego wynosi ok. 60,0 m.
Dla doprowadzenia wody do myjni kół i podwozi samochodów ciężarowych przewidziano budowę wodociągu z rur PE dz 40 mm włączonego do istniejącej instalacji wodociągowej na terenie działki nr 687/672, która jest własnością Inwestora. Długość wodociągu wynosi ok. 14m. Myjnia pracować będzie w obiegu zamkniętym wody.
Dane techniczne myjni:
– wymiary	500cm x 330cm x 140cm
– wydajność	100 pojazdów w 10h
– waga	ok. 3500 kg
– ciśnienie wody na dyszach	2,5 bar
– pobór mocy	6,5 kW
– pompa głębinowa	5,5 kW o wydajności 1 600 l/min

Przewiduje się odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z terenu bazy transportowej za pośrednictwem rur PVC dn 200. Uzbrojenie ciągu kanalizacji deszczowej stanowić będą 3 studzienki osadnikowe, betonowe dn 1000 mm z wpustami deszczowymi oraz dwie studnie połączeniowe betonowe dn 1000 mm. Wody deszczowe i opadowe docelowo zostaną odprowadzone do istniejącego rowu znajdującego się w południowej części inwestycji. Wylot do rowu przewiduje się wykonać jako typowy, prefabrykowany, betonowy. Długości kanalizacji deszczowej wynoszą ok. 56,0 m. Dla oddzielenia substancji ropopochodnych przewiduje się zastosowanie przed wylotem do rowu separatora. Przewiduje się zastosowanie separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem typu WIROSEP-OS 20/2,5. Zbiornik separatora będzie betonowy (klasa betonu min. B45), wodoszczelny, mrozoodporny z włazem żeliwnym Ø600 klasy D400. Filtr koalescencyjny z zabudowanym pływakiem, który zabezpiecza odbiornik przed zanieczyszczeniami olejami w przypadku przepełnienia urządzenia.
Dla wykonania podłoża placu parkingowego niezbędne będzie przeprowadzenie robót
ziemnych, niwelacji terenu. W ramach niwelacji, celem pozostawienia obecnej retencji	wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania przewidziano zasypanie istniejącego zagłębienia terenu (dawnego mokradła oznaczonego w KIP jako zbiornik	Zb. B) i części rozlewiska (oznaczonego jako zbiornik Zb. A). Łączna powierzchnia ww. zbiorników podlegająca zasypaniu to ok. 416 m2 o głębokości od 0,4 m do 1,0 m. W	zamian pogłębiona będzie o ok. 0,4 m pozostała część zalewiska o powierzchni 817 m2 (Zb. A).	Przewiduje się wykonanie instalacji dla oświetlenia terenu bazy transportowej wyposażonej w trzy słupy oświetleniowe w tym dwa z pojedynczą oprawą, ledową o mocy 100 W oraz jeden z podwójną oprawą oraz likwidację istniejącego słupa oświetleniowego. Długość kabla elektrycznego oświetleniowego wynosi ok. 140,0 m.
Dla planowanej bazy transportowej przewidziany został monitoring wizyjny obejmujący cały teren bazy. System będzie kompatybilny z monitoringiem istniejącego składowiska i zostanie do niego włączony. Długość kabli dla transmisji danych około 140 m. Przewidywana ilość kamer wynosi ok 4 szt.
Cały teren istniejącego składowiska wraz z terenem przyszłej bazy transportowej jest ogrodzony. Ogrodzenie wykonane zostało jako systemowe z siatki stalowej i słupków stalowych. Lokalizacja istniejącego ogrodzenia pozostaje niezmieniona. Nie przewiduje się wykonania dodatkowego ogrodzenia terenu bazy transportowej.
Na punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów będących na wyposażeniu bazy transportowej przewiduje się wykorzystanie istniejącej wiaty magazynowej zlokalizowanej po stronie wschodniej inwestycji, w pobliżu projektowanej myjni kół i podwozi samochodów ciężarowych. Wymiary wiaty: 9,5 m x 9,6 m
Przewiduje się, że planowana baza transportowa obsługiwana będzie przez pracowników, którzy obsługują również istniejące składowisko odpadów. Do celów socjalnych przewiduje się wykorzystanie istniejącego budynku socjalno-sanitarnego, który obsługiwać będzie także przedmiotową inwestycję. Stanowi on typowe kompleksowe zaplecze socjalno-techniczne składowiska. Jest to budynek jednokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, wyposażony w instalację grzewczą, elektryczną, wodociągową, wentylacyjną i kanalizacyjną. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
- pomieszczenie dla pracownika dozoru
- szatnia brudna i szatnia czysta
- jadalnia
- węzeł sanitarny – umywalnia z natryskami i kabiną wc
- pomieszczenie techniczne na urządzenia instalacji ogrzewania c.o. i c.w.u.
Teren inwestycji przekształcony zostanie następująco:
Powierzchnia utwardzona, asfaltobetonowa – 1 310 m2
Powierzchnia zielona – 835 m2
Powierzchnia myjni do mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych – 26 m2
Powierzchnia placu przeznaczonego na miejsca parkingowe - 448 m2
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem: przyjęto 3 400 m2
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, energię, paliwa, surowce oraz materiały podczas funkcjonowania istniejącej i planowanej inwestycji wynosi:
- szacunkowe zapotrzebowanie na wodę: ok. 550 dm3 /dobę.
- szacunkowe zapotrzebowanie na surowce: nie przewiduje się zużycia surowców.
- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa: nie przewiduje się zużycia paliw.
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną: ok. 11,0 kW.
                  Z up. Prezydenta Miasta	Katarzyna Polak
                  Naczelnik Wydziału Ochrony
                  Środowiska i Rolnictwa