PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ	Racibórz, 30.03.2023r.
OS.6220.9.2022
OS.KW-0548/23
DECYZJA NR 180/2023
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 oraz art. 84 ust. 1, 1a i 2 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku RAFAKO Innovation Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Janika
orzekam, co następuje:
1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zielone RAFAKO", zlokalizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 1198/53, 1199/53, 1200/53, 1204/53, 1224/53, 1152/1 (k.m. 3), obręb Racibórz, nr 510/232, 678/229, 1633/229, 1634/229, 1635/229, 1636/229 (k.m. 4), 1011 (k.m.2), obręb Studzienna, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
2. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1. w sytuacjach awaryjnych takich jak wyciek paliwa czy oleju, należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów),
2. odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelniona nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
3. odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia
4. ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni,
5. na bieżąco należy monitować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych,
6. naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w punktach serwisowych lub w wyjątkowych sytuacjach na szczelnej nawierzchni,
7. ścieki pochodzące z płukania ciepłociągu/prób szczelności odprowadzać do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacji sanitarnej,
8. mycie kolektorów słonecznych wykonywać wyłącznie czysta wodą, bez dodatków myjących.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), powoływanej dalej jako ustawa, dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), powoływane dalej jako rozporządzenie. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazane są w art. 75 ust. 1 ustawy. Postępowanie w sprawie wydania decyzji wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1 ustawy).
Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek jej przeprowadzenia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Postanowienie to wydaje się uwzględniając łącznie następujące kryteria:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
    1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
    2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
    3. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
    4. emisji i występowania innych uciążliwości,
    5. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
    6. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie,
    7. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
    1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
    2. obszary wybrzeży i środowisko morskie,
    3. obszary górskie lub leśne,
    4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
    5. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
    6. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
    7. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
    8. gęstość zaludnienia,
    9. obszary przylegające do jezior,
    10. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
    11. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
    1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
    2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
    3. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
    4. prawdopodobieństwa oddziaływania,
    5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
    6. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
    7. możliwości ograniczenia oddziaływania.
Organ dokonuje tego po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego inspektora sanitarnego (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22 ustawy), organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
W przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają art. 84 i 85 ustawy.
W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 84. ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 84. ust. 1a ustawy w decyzji organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy (tj. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym), lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. ustawy (tj. unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy, decyzja ta wymaga uzasadnienia, które, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Organ wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy).
Wnioskiem z dnia 22.12.2022r. uzupełniony dnia 16.01.2023r. RAFAKO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, działająca przez pełnomocnika Pana Michała Janika, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zielone RAFAKO",
na działkach ewidencyjnych nr 1198/53, 1199/53, 1200/53, 1204/53, 1224/53, 1152/1 (k.m.
3), obręb Racibórz, nr 510/232, 678/229, 1633/229, 1634/229, 1635/229, 1636/229 (k.m. 4),
1011 (k.m.2), obręb Studzienna. Organ, w pierwszej kolejności badając swoją właściwość rzeczową oraz miejscową, w oparciu o załączone do wniosku dokumenty (poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania, kartę informacyjną przedsięwzięcia) ustalił, iż jest właściwy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji:
  1. inwestycja planowana jest na terenie gminy Racibórz, poza terenami zamkniętymi,
  1. planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  Inwestycja polegać będzie na budowie na terenie istniejącego zakładu RAFAKO S.A. w Raciborzu instalacji kolektorów słonecznych, sezonowego magazynu ciepła typu PTES, kotła elektrodowego, kotłów gazowych, przyłącza gazowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja położona będzie poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub ich otulinami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy - na działkach o nr ewidencyjnym: 510/232, 678/229, 1198/53, 1199/53, 1204/53, 1224/53, 1633/229, 1634/229, 1635/229, 1636/229, 1152/1 i 1011 w Raciborzu, obręb Studzienna. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi 32,97 ha, przy czym instalacja kolektorów słonecznych zajmie 3,20 ha. Całkowita powierzchnia terenu zajęta pod wszystkie obiekty budowlane realizowane w ramach przedsięwzięcia to 4,12 ha. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, kwalifikują się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy ooś.
Organ ustalił, że wnioskodawcą nie jest podmiot zależny od gminy w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy stroną postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W myśl art. 74 ust. 3b ustawy prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe.
Analizując dokumentację sprawy oraz wskazany w nim obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o którym mowa art. 74 ust. 3a ustawy zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy oraz dostarczone wypisy z rejestru gruntów, pozwalające na ustalenie, że stron postępowania jest więcej niż 10, a także fakty znane z urzędu organ określił strony postępowania.
Zgodnie z wymogiem kodeksu postępowania administracyjnego zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, strony były informowane o wszystkich czynnościach organu. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszystkich czynnościach strony zawiadamiane były poprzez obwieszczenia.
W toku postępowania organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przedstawił swoje stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pismem o znaku ONS/ZNS.9022.3.1.2023 z dnia 24.01.2023r.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach pismem o znaku GL.ZZŚ.1.4901.16.2023.TM z dnia 01.02.2023r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 24.01.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wniósł o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji, które to organ dokonał, pismem z dnia 31.01.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 14.02.2023r. WOOŚ.4220.48.2023.JKS.2 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organ rozpatrzył stan faktyczny, informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz opinie uzyskane w toku postępowania, przeanalizował i uwzględnił łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy i ustalił co następuje:
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie na terenie istniejącego zakładu RAFAKO S.A. w Raciborzu:
- instalacji kolektorów słonecznych,
- sezonowego magazynu ciepła typu PTES,
- budynku wymienników i pomp obiegowych,
- kotła elektrodowego,
- kotłów gazowych,
- wewnętrznej sieci ciepłowniczej,
- przyłącza gazowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
1. Dojazd do projektowanych urządzeń odbywać się będzie poprzez główną drogę dojazdową przy ul. Łąkowej 33 oraz poprzez istniejące utwardzone drogi wewnętrzne. Nie przewiduje się wydzielenia miejsc parkingowych.
2. Inwestycja planowana jest na terenie działek o nr ewidencyjnym: 510/232, 678/229, 1198/53, 1199/53, 1204/53, 1224/53, 1633/229, 1634/229, 1635/229, 1636/229, 1152/1 i 1011 w Raciborzu, obręb Studzienna. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi 32,97 ha, przy czym instalacja kolektorów słonecznych zajmie 3,20 ha. Całkowita powierzchnia terenu zajęta pod wszystkie obiekty budowlane realizowane w ramach przedsięwzięcia to 4,12 ha.
3. Przedsięwzięcie ma na celu zmianę sposobu wytwarzania ciepła dla centralnego ogrzewania (c.o.) jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na wewnętrzne potrzeby zakładu RAFAKO S.A. Projektuje się wykorzystanie do ww. celów odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnych, wysokosprawnych kotłów gazowych.
4. Teren realizacji przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Płonia i zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 1 sierpnia 2006 r. Nr 89 poz. 2500). Teren realizacji inwestycji w przeważającej części przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
5. Obszary sąsiadujące z obszarem planowanej inwestycji to:
 - w części południowej tereny rolnicze (J15R), tereny zieleni (J14ZI) oraz tereny
publicznych ulic głównych (J1KDG),
- w części zachodniej tereny kolejowe (J1KK),
- w części południowo-wschodniej tereny zieleni izolacyjnej (J11ZI)
- w części północnej i północno-wschodniej tereny zabudowy usługowej (J8U), tereny
zabudowy usług publicznych (J2UP) oraz tereny zieleni parkowej (J5ZP).
1. Jak wynika z KIP, najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości około 450 m w kierunku zachodnim od granic przedsięwzięcia.
2. Pole kolektorów słonecznych o mocy 9,9 MW składać się będzie z wielkowymiarowych, płaskich kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni użytkowej 15,2 tys. m2 i maks. ilości 950 szt., zdolnych wytworzyć 6400 MWh energii cieplnej w ciągu roku. Energia cieplna wyprodukowana przez kolektory słoneczne będzie transportowana poprzez układ integralnych rurociągów usytuowanych pod powierzchnią gruntu (0,7m), w których nośnikiem energii będzie 39% roztwór glikolu propylenowego z wodą. Następnie energia cieplna zostanie przekazana do sieciowego wymiennika ciepła glikol-woda o mocy 6,5 MW, który będzie zasilał sezonowy magazyn ciepła (PTES).
3. W planowanym do zainstalowania kotle elektrodowy, zasilanym elektrycznie, do podgrzania wody wykorzystywany będzie jej opór elektryczny zapewniający sposób konwersji energii elektrycznej na ciepło z wykorzystaniem napięć do 24 kV bez konieczności obniżania napięcia przez transformator. Kocioł charakteryzować się będzie wysoką prędkością wygrzewania do nominalnych wartości na skutek braku powierzchni grzewczych. Ciepło przekazywane będzie bezpośrednio do wody obiegowej. Przewiduje się, że jego nominalna moc wyniesie 2 MW. Kocioł będzie pełnił funkcję dodatkowego zasilania w energię cieplną dla sezonowego magazynu ciepła tworząc zamknięty obieg. Wytworzona energia cieplna będzie transportowana poprzez wewnętrzną sieć rurociągową łącząca kocioł z sezonowym magazynem ciepła (PTES).
4. Sezonowy magazyn ciepła będzie zbiornikiem napełnionym wodą o kształcie odwróconego ściętego ostrosłupa o wysokości 7 m i wymiarach powierzchni górnej ok.: 192 m x 87 m. Zbiornik zagłębiony będzie w gruncie na głębokość 5 m i wyposażony w izolację z tworzywa sztucznego. Powierzchnia wody w magazynie przykryta będzie pływającą izolowaną pokrywą. Ciepło wytworzone przez kolektory słoneczne magazynowane będzie miesiącach wiosenno-letnich, a oddawane do wewnętrznej sieci ciepłowniczej w miesiącach jesienno-zimowych.
5. Planowane kotły gazowe będą kotłami wodnymi, wysokotemperaturowymi o wysokiej sprawności cieplnej nie niższej niż 94%. Nominalna moc cieplna planowanych kotłów wyniesie łącznie 10,5 MW. Opalane będą gazem ziemnym sieciowym. Instalacja ta nie będzie źródłem istotnej emisji substancji do powietrza, a dodatkowo zastąpi istniejące wyeksploatowane kotły węglowe – 7 kotłów WLM 2,5 oraz 2 kotły WLM 1,25. Kotły gazowe będą pełnić zasadniczą rolę w miksie energetycznym wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla zakładu razem z projektowanymi zeroemisyjnymi źródłami OZE (kolektorami słonecznymi, kotłem elektrodowym i magazynem ciepła). Planowana jest adaptacja istniejącej kotłowni dla celów posadowienia nowych kotłów.
6. W celu posadowienia niezbędnych urządzeń, tj. pomp obiegowych wykorzystywanych do prawidłowego działania kolektorów słonecznych, magazynu ciepła i kotła elektrodowego, w jednym miejscu, Inwestor przewiduje wybudowanie budynku wymienników pomp, o wymiarach: 10m x 10mi wysokości 4m. Budynek zostanie zrealizowany w rejonie sezonowego magazyny ciepła (PTES). W budynku zabudowane zostaną główne układy pompowe oraz wymiennik wody sieciowej.
7. Nowo-projektowane urządzenia wymagać będą wykonania instalacji rurociągowej celem przesyłu czynnika grzewczego jakim będzie woda do istniejącej instalacji ciepłowniczej w budynku kotłowni. W tym celu planuje się zastosowanie rur preizolowanych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, o średnicy do DN125, układanych w gruncie. Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji planuje się przeprowadzenie prób szczelności przy pomocy wody. Powstające w ten sposób ścieki będą odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie zakładu.
8. Na etapie realizacji powstawać będą odpady w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi i montażowymi. Powstałe odpady nie będą należeć do grupy odpadów niebezpiecznych, i będą to m.in.:
9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedsięwzięcia będą korzystać z przenośnych sanitariatów, wyposażonych w szczelne zbiorniki.
10. W trakcie realizacji inwestycji wody opadowe będą infiltrowały w głąb gleby tak jak ma to miejsce obecnie.
11. Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie ścieków przemysłowych. Ścieki przemysłowe powstaną w skutek przeprowadzenia prób szczelności wewnętrznej sieci ciepłowniczej (praktycznie czysta woda). Przewidywana ilość ścieków: około 50m3. Ścieki będą odprowadzane do istniejącej instalacji kanalizacyjnej znajdującej się na terenach inwestycji.
12. Realizacja zamierzenia prowadzona będzie na terenie porośniętym trawą – nie będzie potrzeby usuwania drzew lub krzewów. Jak wynika z KIP, na terenie tym nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.
13. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów dla posadowienia sieci ciepłowniczej, wbijaniu konstrukcji montażowych dla kolektorów słonecznych oraz wykopu pod sezonowy magazyn ciepła. Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia na terenie istniejącego ogrodzonego zakładu przemysłowego, jak również charakterystykę jego pokrycia (trawa bez drzew i krzewów oraz siedlisk atrakcyjnych dla zwierząt) nie stwierdzono, aby faza realizacji inwestycji stanowiła zagrożenie dla fauny, w tym drobnych zwierząt. Teren kolektorów słonecznych po zakończeniu fazy budowy będzie powierzchnią czynną biologicznie.
14. W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą występować okresowe uciążliwości tj. pylenie wynikające z prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę usytuowanie planowanej inwestycji oraz jej charakterystykę stwierdzono, że oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny i nie wpłynie znacząco na środowisko.
15. Jak wynika z KIP, faza realizacji inwestycji nie zmieni naturalnych spadków terenu i kierunków spływu powierzchniowego. Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w obszary występowania ww. wód powierzchniowych (pomimo, że w sąsiedztwie terenu inwestycji przepływają: potok Psinka oraz rzeka Odra). Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na stan biologiczny i fizyko-chemiczny wód. Na terenie przedsięwzięcia nie będą stosowane środki ochrony roślin, nawozy sztuczne ani środki chemiczne ograniczające wzrost roślin. Okresowe mycie kolektorów słonecznych odbywać się będzie za pomocą czystej wody pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Powierzchnia biologicznie czynna zostanie poddana naturalnej sukcesji roślinnej.
16. Na etapie eksploatacji instalacji będą powstawały ścieki bytowe wynikające z bieżącej obsługi instalacji. Ścieki bytowe będą odprowadzane tak jak dotychczas do istniejącej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie zakładu.
17. Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Instalacja będzie pracować w zamkniętym obiegu wodnym. Wody opadowe i roztopowe będą infiltrowały w głąb profilu glebowego, jak ma to miejsce obecnie.
18. Etap eksploatacji nie będzie wiązać się z wytwarzaniem odpadów. Odpady wytwarzane będą tylko w związku z pracami konserwacyjnymi.
19. Ochrona środowiska wodno-gruntowego zapewniona będzie także poprzez prowadzenie gospodarki powstającymi odpadami zgodnie z przepisami prawa.
20. Dla etapu funkcjonowania przewiduje się emisję zanieczyszczeń z spalania gazu ziemnego w kotłach gazowych. Emitorem spalin będzie istniejący komin stalowy wykorzystywany obecnie do emisji spalin z kotłów węglowych. Komin znajduję się na działce o numerze ewidencyjnym 1204/53 w rejonie budynku kotłowni. Wysokość komina H=~30m.
21. Planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów podlegających ochronie akustycznej. Na terenie inwestycji nie znajdą się żadne źródła hałasu, których praca mogłaby powodować znaczącą uciążliwość akustyczną dla środowiska. Źródłami niewielkiego hałasu, jaki będzie związany z przedmiotową inwestycją będą pompy obiegowe znajdujące się w budynku wymienników i pomp w rejonie sezonowego magazynu ciepła (PTES). Gwarantowany poziom dźwięku przez dostawcę
  urządzenia nie będzie przekraczać 85dBA w odległości 1m od urządzenia. Budynek wymienników i pomp zostanie wyposażony w izolację cieplną i akustyczną, a poziom hałasu na zewnątrz budynku nie przekroczy 40-50 dB.
22. Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla obszarów:
  - wodno - błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej,
  - siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
  - wybrzeży, górskich lub leśnych,
  - objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
  - przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
23. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar pn.: Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003, zlokalizowany ok. 5,2 km od granicy terenu inwestycji. Obszar ten obejmuje fragment doliny Odry na południe od Raciborza z kompleksem stawowym „Wielikąt”, wraz z terenem Lasu Tworkowskiego.
24. Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszar stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.
25. Przedsięwzięcie położone jest w obrębie korytarza ekologicznego CDPGS 2015: ptaki (Dolina Górnej Odry – korytarz ponadregionalny). Analiza charakterystyki i usytuowania inwestycji względem ww. korytarzy nie wykazała, aby stanowiła ona istotne zagrożenie dla migracji ptaków. Teren realizacji inwestycji położony jest w brzeżnej części korytarza, a jego szerokość wyniesie tylko ok. 15% szerokości korytarza ekologicznego dla ptaków w tej lokalizacji. Zastosowana powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele słoneczne, zapobiegać będzie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, a tym samym panele nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją.
26. Przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego o kodzie RW600019117159. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW6000142 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry. Teren inwestycji znajduje się częściowo w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332- Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka.
27. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. Poz. 1967).
28. Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla krajobrazu oraz obszarów wodno- błotnych, siedlisk łęgowych oraz ujść rzek oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, górskimi i leśnymi, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
29. Biorąc pod uwagę charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia wyklucza się możliwość jego negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz obszary mające znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe.
30. Przedsięwzięcie nie będzie mieć istotnego wpływu na zmiany klimatu.
31. Inwestycja zlokalizowana będzie w odległości ok. 8 km od granicy państwa, jednakże analizując oddziaływanie przedsięwzięcia nie stwierdzono ryzyka wystąpienia transgranicznych oddziaływań.
32. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej, nie stwierdzono także zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej.
33. Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wykazała, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało negatywnego wpływu na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, wody powierzchniowe i	podziemne, glebę oraz dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.
34. Nie ma konieczności tworzenia strefy ograniczonego użytkowania.
Kierując się kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględniając stanowiska organów opiniujących Prezydent Miasta Racibórz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
W myśl art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ powiadomił
o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.	Ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17.03.2023r. nie wniesiono żadnych dodatkowych materiałów ani uwag, biorąc pod uwagę posiadane materiały postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Dawid Wacławczyk
Zastępca Prezydenta

### Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

### Otrzymują:
1. RAFAKO Innovation Sp. z o.o., ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz – doręcza się pełnomocnikowi Panu Michałowi Janik;
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem;
  3. aa.
### Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz;
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice;