        Racibórz, 06.12.2023r.
OS.6220.8.2023
OS.KW-1235/23
DECYZJA NR 364/2023
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 oraz art. 84 ust. 1, 1a i 2 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy Instalacje elektryczne Krzysztof Fiołka z siedzibą w Bieńkowicach, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Bujak
orzekam, co następuje:
1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działkach ewidencyjnych nr 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 405/110 obręb Brzezie, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie”, zlokalizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 405/110 obręb Brzezie, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
2. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
1. wycinkę drzew kolidujących z projektowanym przedsięwzięciem należy wykonać
   poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.
   Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim
   potwierdzeniu przez specjalistę zoologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrola powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptaków, usunięcie drzew możliwe będzie po uzyskaniu zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt,
2. bazę materiałowo – sprzętową niezbędną do realizacji inwestycji należy zlokalizować poza zasięgiem rzutu pionowego koron drzew i co najmniej w odległości 2 m na zewnątrz od tego zasięgu,
3. zaplanować obsianie terenu farmy mieszanką rodzimych gatunków traw i roślin zielnych, właściwych siedliskowo dla obszaru, gdzie będzie usytuowana,
4. w sytuacjach awaryjnych takich jak wyciek paliwa czy oleju, należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów),
5. ewentualne magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni,
6. odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia
7. na bieżąco monitować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych,
8. o ile zajdzie taka konieczność, naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia,
9. w przypadku konieczności zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego pod transformatorami znajdować się powinny szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować co najmniej 100% oleju,
10. ewentualne mycie paneli fotowoltaicznych wykonywać czystą wodą, a w wyjątkowych wypadkach przy użyciu substancji myjących biodegradowalnych o szybkim czasie rozkładu,
11. ogrodzenie okalające farmę fotowoltaiczną winno być podwieszone na całej swej długości na wysokości co najmniej 20 cm (tj. odstęp pomiędzy powierzchnią ziemi, a dolną krawędzią ogrodzenia winno wynosić co najmniej 20 cm) oraz mieć gładko
    wykończone dolne krawędzie,
12. wykaszanie terenu inwestycji należy prowadzić od centrum farmy w kierunku jej
    brzegów, w celu umożliwienia ucieczki zwierzętom w czasie tych prac.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), powoływanej dalej jako ustawa, dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), powoływane dalej jako rozporządzenie. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazane są w art. 75 ust. 1 ustawy. Postępowanie w sprawie wydania decyzji wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1 ustawy).
Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek jej przeprowadzenia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Postanowienie to wydaje się uwzględniając łącznie następujące kryteria:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
    1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
    2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
    3. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
    4. emisji i występowania innych uciążliwości,
    5. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
    6. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie,
    7. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
    1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
    2. obszary wybrzeży i środowisko morskie,
    3. obszary górskie lub leśne,
    4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
    5. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
    6. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
    7. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
    8. gęstość zaludnienia,
    9. obszary przylegające do jezior,
    10. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
    11. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
    1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
    2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
    3. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
    4. prawdopodobieństwa oddziaływania,
    5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
    6. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
    7. możliwości ograniczenia oddziaływania.
Organ dokonuje tego po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego inspektora sanitarnego (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22 ustawy), organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
W przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają art. 84 i 85 ustawy.
W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 84. ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 84. ust. 1a ustawy w decyzji organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy (tj. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym), lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. ustawy (tj. unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy, decyzja ta wymaga uzasadnienia, które, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Organ wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy).
Wnioskiem z dnia 22.08.2023r. firma Instalacje elektryczne Krzysztof Fiołka z siedzibą w Bieńkowicach, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Bujak, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działkach ewidencyjnych nr 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 405/110 obręb Brzezie, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie". Organ, w pierwszej kolejności badając swoją właściwość rzeczową oraz miejscową, w oparciu o załączone do wniosku dokumenty (poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania, kartę informacyjną przedsięwzięcia) ustalił, iż jest właściwy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji:
- inwestycja planowana jest na terenie gminy Racibórz, poza terenami zamkniętymi,
- planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej, wraz z infrastrukturą, w obrębie działek o numerach ewid.: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 405/110 obręb Brzezie, gmina Racibórz. Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi ok. 3,63 ha, w tym powierzchnia zajęta pod panele wyniesie ok.1,90 ha. Inwestycja położona będzie w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich zaliczanego do form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Zatem przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1724) kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy ooś.
Organ ustalił, że wnioskodawcą nie jest podmiot zależny od gminy w rozumieniu art.
24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy stroną postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W myśl art. 74 ust. 3b ustawy prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe.
Analizując dokumentację sprawy oraz wskazany w nim obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o którym mowa art. 74 ust. 3a ustawy zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy oraz dostarczone wypisy z rejestru gruntów, pozwalające na ustalenie, że stron postępowania jest więcej niż 10, a także fakty znane z urzędu organ określił strony postępowania.
Zgodnie z wymogiem kodeksu postępowania administracyjnego zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, strony były informowane o wszystkich czynnościach organu. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszystkich czynnościach strony zawiadamiane były poprzez obwieszczenia.
W toku postępowania organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przedstawił swoje stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pismem o znaku ONS/ZNS.9022.3.21.2023 z dnia 24.10.2023r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 30.10.2023r. znak WOOŚ.4220.559.2023.JKS.1, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach pismem z dnia 27.10.2023r. Znak GL.ZZŚ.1.4901.164.2023.TM, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.
Organ rozpatrzył stan faktyczny, informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz opinie uzyskane w toku postępowania, przeanalizował i uwzględnił łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy i ustalił co następuje:
1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej, wraz
   z infrastrukturą, w obrębie działek o numerach ewid.: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 405/110 obręb Brzezie, gmina Racibórz.
2. W ramach inwestycji przewiduje się budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, w skład której wchodzić będą:
   - panele fotowoltaiczne – do 7 000 szt.
   - inwertery – do 70 szt.
   - stacje transformatorowe – do 4 szt.
   - stacja GPO (Główny punkt odbioru), której celem będzie odbiór energii elektrycznej
   z jednostek wytwórczych i wprowadzenie jej do systemu dystrybucyjnego energii
   elektrycznej.
3. Instalacja będzie montowana na wcześniej przygotowanych stelażach dostarczonych przez producenta. Przewiduje się wykonanie konstrukcji wbijanej w grunt lub opcjonalnie konstrukcji układanej na gruncie i dociążanej np. przy pomocy elementów betonowych.
4. Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi ok. 3,63 ha, w tym powierzchnia zajęta pod panele wyniesie ok. 1,93 ha. Inwestycja położona będzie w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich zaliczanego do form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).
5. Po realizacji inwestycji bilans powierzchniowy będzie wyglądał jak poniżej:
- pow. utwardzona – ok. 0,3 ha;
- pow. zajętości przez panele – ok. 1,93 ha
- pow. stację trafo – ok. 0,01 ha
- pow. GPO (bez dróg wewnętrznych) – ok. 0,02 ha (budynki + urządzenia)
- pow. biologicznie czynna – ok. 3,41 ha
1. Jak wynika z KIP, teren realizacji zamierzenia jest silnie przekształcony i charakteryzuje się niską wartością przyrodniczą. Jest to teren dotychczas użytkowany rolniczo. Występuje tu głównie roślinność sezonowa, wraz z towarzyszącą roślinnością trawiastą i segetalną charakterystyczną dla terenów pól uprawnych. Szatę roślinną terenu stanowią gatunki powszechne, pospolite, nie zagrożone wyginięciem w skali krajowej czy regionalnej – są to zbiorowiska roślinne porastające siedliska przede wszystkim rolne. Punktowo występują na tym terenie drzewa z gatunków pospolitych. Nie stwierdzono tu stanowisk gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, jak również stanowisk roślin zamieszczonych na ogólnopolskich czerwonych listach. Brak jest tu także stanowisk gatunków chronionych na mocy Konwencji o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencji Berneńskiej). Obszar przedsięwzięcia nie stanowi ostoi i ważnego miejsca występowania chronionych gatunków ssaków i ich siedlisk, o znaczeniu lokalnym czy regionalnym.
2. Działki, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie w przeważającej części nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tj. Uchwała Nr XXVIII/409/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy miasta Raciborza (drogi Pszczyna-Rybnik-Opole) przebiegającej od granicy administracyjnej miasta Raciborza w jednostce strukturalnej Brzezie do granicy administracyjnej miasta w jednostce strukturalnej Miedonia) obowiązuje tylko na niewielkiej części każdej z działek nr ewid.: 112, 113, 114, 115 obręb Brzezie i wskazuje na ich przeznaczenie jako B1 KDG – tereny dróg publicznych klasy główna. Zgodnie z zapisami §14 ww. planu na terenie oznaczonym symbolem B1 KDG obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem budowli związanych z posadowieniem przeprawy mostowej. Wobec tego, Inwestor na wezwanie tutejszego organu z 21 września 2023 r. zawęził teren realizacji przedsięwzięcia do tej części, na której nie obowiązują zapisy miejscowych planów
   zagospodarowania przestrzennego.
3. Teren realizacji zamierzenia położony jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej DW 935
   ul. Rybnickiej (od południa). Dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie z drogi
   wojewódzkiej nr 935 i/lub poprzez ul. Kobylską. Od strony północnej znajdują się grunty orne i droga gruntowa. Po stronach: wschodniej i zachodniej występują tereny zadrzewione.
4. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna występuje w odległości ok. 14 m
   w kierunku zachodnio-południowym od granicy terenu inwestycyjnego.
5. Na terenie planowanego zamierzenia oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie brak jest
   zbiorników i cieków wodnych.
6. Teren realizacji zamierzenia nie stanowi powierzchni atrakcyjnej do bytowania i rozrodu zwierząt.
7. Budowa farmy prowadzona będzie na terenie uprzednio ogrodzonym i polegać
   będzie głównie na montażu instalacji na konstrukcji wbijanej w grunt lub układanej na
   gruncie. Zatem uznano, że realizacja zadania nie będzie stanowić zagrożenia dla fauny,
   która może występować w jej otoczeniu (szczególnie w obrębie terenów zadrzewionych).
8. Przedsięwzięcie wymagać będzie wycinki pojedynczych drzew w ilości ok. 50 sztuk. Zakres tej wycinki zostanie dokładnie określony po przygotowaniu projektu zamierzenia. Wobec tego, w pkt II.1. sentencji wskazano termin prowadzenia wycinki poza okresem lęgowym ptaków (który przypada na okres od 1 marca do 15 października), czyli od 16 października do końca lutego.
9. Jednocześnie tut. organ uznał, że w tym przypadku możliwe jest dokładne skontrolowanie tych drzew przez specjalistę zoologa, pod kątem występowania siedlisk gatunków zwierząt chronionych i w przypadku niezawinionych przez wykonawcę okoliczności możliwe jest ich usunięcie poza wymienionym wyżej terminem, jednak po wykluczeniu możliwości występowania w obrębie nich, gniazd ptasich oraz innych siedlisk zwierząt chronionych. Kontrolę tą należy przeprowadzić nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac.
10. Celem ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki wskazano, aby bazę materiałowo – sprzętową zlokalizować poza zasięgiem rzutu pionowego koron drzew i co najmniej
    w odległości 2 m na zewnątrz od tego zasięgu (w pkt. II.2 sentencji decyzji).
11. Planowana farma fotowoltaiczna nie będzie stanowić zagrożenia dla zwierząt także w fazie eksploatacji. Zaplanowano wykonanie systemowego ogrodzenia zewnętrznego o wysokości minimum 2 m, wraz z bramą. Co prawda, ogrodzona powierzchnia terenu inwestycji może stanowić barierę migracyjną dla zwierząt, lecz przedsięwzięcie planuje się zlokalizować poza zidentyfikowanymi korytarzami ekologicznymi. Mając na uwadze położenie farmy w otoczeniu terenów zadrzewionych, w celu umożliwienia migracji małych zwierząt oraz wykorzystywania przez nie powierzchni biologicznie czynnej na jej terenie wskazano, aby ogrodzenie inwestycji zostało podwieszone na całej swojej długości na wysokość co najmniej 20 cm nad powierzchnią gruntu oraz miało gładkie wykończenie krawędzi (jak to określono w pkt II.11.).
12. Inwestor przewiduje, że teren farmy w czasie eksploatacji będzie porośnięty trawą. Zatem określono warunek jak w pkt. II.3 sentencji tj. wskazano, aby zaplanować obsianie terenu farmy mieszanką rodzimych gatunków traw i roślin zielnych, właściwych siedliskowo dla obszaru, gdzie będzie usytuowana. Dodatkowo w pkt. II.12 określono, w jaki sposób należy prowadzić wykaszanie terenu inwestycji, aby umożliwić ucieczkę zwierzętom w czasie tych prac.
13. Powierzchnia modułów fotowoltaicznych wykonana z użyciem technologii antyrefleksyjnej nie będzie źródłem powstawania rozbłysków światła, a tym samym panele nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją.
14. Inwestycja położona jest w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Park ten obejmuje tereny leśne, obszary rzek i stawów, upraw rolnych i zabudowań. Na szczególną uwagę zasługują wartości geologiczne tj.: warstwy gipsów, wapieni, rud żelaza, skamieniałości trzeciorzędowe oraz największe na Górnym Śląsku, głazy narzutowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, szczegółowe zasady gospodarowania na terenie parku i otuliny określić ma plan ochrony parku. Do czasu opracowania tego planu we wszystkich formach działalności prowadzonej na jego terenie i w otulinie obowiązuje zachowanie walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych i kulturowych oraz przeciwdziałanie pogarszaniu się obecnego stanu środowiska zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ww. rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. Biorąc pod uwagę położenie, rodzaj oraz skalę planowanej inwestycji ustalono, że planowana elektrownia fotowoltaiczna nie zagrozi celom ochrony tego parku. Teren przewidziany pod budowę inwestycji nie wykazuje wysokich walorów krajobrazowych. Jest to obszar użytków rolnych, antropogeniczny. Planowana instalacja fotowoltaiczna, ze względu na niewielką wysokość konstrukcji, nie będzie stanowiła dominanty w krajobrazie i będzie widoczna tylko z najbliższej odległości. Przedsięwzięcie nie będzie znacząco zmieniać postrzegania całej przestrzeni.
15. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami pozostałych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy Łężczok PLH240010, zlokalizowane ok. 4,1 km od granicy terenu inwestycji. W granicach tego obszaru Natura 2000 znajduje się także Rezerwat Przyrody Łężczok. Celem ochrony w rezerwacie jest kompleks leśno-stawowy obejmujący zbiorowiska łęgowe i grądowe, olsy, stawy rybne typu karpiowego, świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz zabytkowe aleje i związane z nimi gatunki grzybów, roślin i zwierząt. Obszar Natura 2000 Stawy Łężczok PLH240010 stanowi jedną z nielicznych ostoi naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry. Obszar jest cenną ostoją dla awifauny. Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 są siedliska przyrodnicze: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami ze związków Nympheion i Potamion (kod: 3150), Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (kod: 6430), Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstansywnie (Arrhenatherion elatioris) (kod: 6510), Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) (kod: 9170) oraz gatunki zwierząt: kumak nizinny (Bombina bombina) (kod: 1188) i modraszek telejus (Phengaris teleius) (kod: 6177). Obszar ten został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 990) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Łężczok (PLH240010). Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Łężczok PLH240010; https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/stawy-lezczok-plh240010].
16. Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszar stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000. Zamierzenie nie będzie także negatywnie wpływać na siedliska oraz gatunki grzybów, roślin i zwierząt występujących w rezerwacie.
17. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe w będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, tzw. przenośnej kabiny sanitarnej WC. Następnie zgromadzone nieczystości będą regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Odbiór oraz transport nieczystości przeprowadzany będzie przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.
18. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z powstawaniem ścieków przemysłowych. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się ich odprowadzania.
19. Planowane przedsięwzięcie na etapie prac budowlano-montażowych będzie się wiązać z powstawaniem odpadów. Powstające odpady będą magazynowane w obrębie terenu przedsięwzięcia, w wyznaczonym miejscu, w specjalnie przeznaczonych do tego orkach/pojemnikach w zależności od rodzajów odpadów. Wszelkie, powstające w wyniku prac realizacyjnych odpady będą systematycznie przekazywane odpowiednim firmom posiadającym pozwolenia do gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnych pojemnikach. W wyniku prac budowlanych, nie przewiduje się powstawania znaczących ilości mas ziemnych. Niewielkie ilości gleby z wykopów zostaną zagospodarowane w granicach terenu inwestycyjnego, w celu niwelacji terenu.
20. W czasie prowadzenia ww. prac mogą występować okresowe uciążliwości tj. niewielkie pylenie, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych
    samochodów i sprzętu budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę usytuowanie planowanej inwestycji oraz jej charakterystykę oraz to, że prace nie będą prowadzone w porze nocy (22:00-6:00), stwierdzono, że oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny i nie wpłynie znacząco na środowisko.
21. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wymagała zapewnienia stałej obsługi, w związku z czym, w okresie normalnej eksploatacji, nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe. Ewentualne mycie paneli będzie wykonywane przy użyciu środków biodegradowalnych.
22. Wody opadowe i roztopowe z terenu głównego punktu odbioru (GPO) będą ujmowane i po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane do bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 10 m3. Wody opadowe z pozostałego obszaru przedsięwzięcia będą odprowadzane na tereny biologicznie czynne, zlokalizowane w obrębie działek inwestycyjnych.
23. Planowana farma fotowoltaiczna nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów podlegających ochronie akustycznej. Na terenie inwestycji nie znajdą się żadne źródła hałasu, których praca mogłaby powodować znaczącą uciążliwość akustyczną dla środowiska. Źródłami niewielkiego hałasu będą inwertery i stacje transformatorowe, zakresie samej stacji GPO: transformator mocy SN/110 kV (WN), dławik kompensacyjny, transformator uziemiający oraz agregat prądotwórczy. Urządzenia te pracować będą wyłącznie w porze dziennej, co jest związane z konieczną obecnością słońca do produkcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne. Mając na uwadze powyższe, nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie stanowiło istotne ponadnormatywne źródło uciążliwości dla terenów podlegających ochronie akustycznej.
24. Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie spowoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu ani ścieków. Ochrona środowiska wodno-gruntowego zapewniona będzie także poprzez prowadzenie gospodarki powstającymi odpadami zgodnie z przepisami prawa. Poza koniecznością wymiany uszkodzonych elementów instalacji, normalna eksploatacja nie będzie generowała żadnych odpadów. Oddziaływanie inwestycji ograniczone będzie do terenu, na którym będzie ona zlokalizowana.
25. Przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Odra do granicy Kanału Gliwickiego o kodzie RW600011117159. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW6000142 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry.
26. Przy spełnieniu warunków określonych w sentencji decyzji, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r. Poz. 335).
27. Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla obszarów:
  - wodno - błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
  - wybrzeży, górskich lub leśnych,
  - objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
  - przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
28. Biorąc pod uwagę charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia wyklucza się możliwość jego negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz obszary mające znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe.
29. Przedsięwzięcie nie będzie mieć istotnego wpływu na zmiany klimatu.
30. Inwestycja zlokalizowana będzie w odległości ok. 10,7 km od granicy państwa, jednakże analizując oddziaływanie przedsięwzięcia nie stwierdzono ryzyka wystąpienia transgranicznych oddziaływań.
31. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej, nie stwierdzono także zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej.
32. Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wykazała, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało negatywnego wpływu na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, wody powierzchniowe i podziemne, glebę oraz dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.
33. Nie ma konieczności tworzenia strefy ograniczonego użytkowania.
Kierując się kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględniając stanowiska organów opiniujących Prezydent Miasta Racibórz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
W myśl art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ powiadomił
o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.	Ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 01.12.2023r. nie wniesiono żadnych dodatkowych materiałów ani uwag, biorąc pod uwagę posiadane materiały postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Prezydenta
Dawid Wacławczyk
Zastępca Prezydenta Miasta

### Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

### Otrzymują:
1. Instalacje Elektryczne Krzysztof Fiołka, ul. Szkolna 73, 47-451 Bieńkowice- doręcza się pełnomocnikowi Panu Grzegorzowi Bujak, GTPRO Sp. z o. o., ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce;
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem;
  3. aa.
### Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz;
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice;