OS.6220.8.2023
załącznik
do decyzji Prezydenta Miasta Racibórz
nr 364/2023 z dnia 06.12.2023r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie firmy Instalacje elektryczne Krzysztof Fiołka z siedzibą w Bieńkowicach polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej, wraz z infrastrukturą, w obrębie działek o numerach ewid.: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 405/110 obręb Brzezie, gmina Racibórz.
W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, która składać się będzie z następujących elementów/urządzeń:
- panele fotowoltaiczne – do 7 000 szt.
- inwertery – do 70 szt.
- stacje transformatorowe – do 4 szt.
- stacja GPO – 1 szt., składająca się z następujących elementów/urządzeń:
  - Kontenery stacyjne
  - Transformator mocy SN/110 kV (WN)
  - Napowietrzna rozdzielnia 110 kV (WN)
  - Maszty odgromowe
  - Agregat prądotwórczy
  - Szafka kablowa
  - Bateria kondensatorów równoległych
  - Dławik kompensacyjny
  - Transformator uziemiający
  - Izolatory wsporcze
  - Głowice kablowe
  - Ograniczniki przepięć
  - Odłączniki
  - Wyłączniki
  - Przekładniki kombinowane
  - Konstrukcja punktu zerowego transformatora
  - Konstrukcja pod kable SN transformatora
  - Instalacja elektroenergetyczna SN, nN, WN
  - Instalacje uziemienia i ochronne
  - Instalacja kanalizacji deszczowej
  - Zbiornik bezodpływowy ok. 10 m3
  - Oświetlenie
  - Ogrodzenie
  - Drogi wewnętrzne, chodniki oraz place utwardzone
Istotą funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej jest zamiana energii słonecznej w energię elektryczną. Zamiana ta odbywa się w krzemowych płytkach półprzewodnikowych, stanowiących tym samym jedną z najważniejszych części instalacji. Uzyskiwany w modułach solarnych prąd przekazywany będzie poprzez transformator olejowy, bądź alternatywnie – przez transformator suchy umieszczony na terenie inwestycji, zlokalizowany wewnątrz stacji transformatorowej.
Farma fotowoltaiczna to zestaw składający się z modułów fotowoltaicznych i inwerterów. Moduły produkują energię wykorzystując promieniowanie słoneczne. Inwertery odbierają energię w postaci prądu stałego i zamieniają ją na prąd przemienny w stacjach transformatorowych odpowiadających parametrom sieci. Sterowanie i zabezpieczenia (m.in. bardzo ważne zabezpieczenie antywyspowe) zapewnione jest przez inwertery. Taki układ oddaje energię do sieci, do której jest podłączony. Potrzebny jest jedynie układ pomiarowy mierzący ilość oddanej energii. Na podstawie odczytów z układu pomiarowego odbywa się okresowe rozliczenie za oddaną energię.
Projektowany Główny punkt odbioru (GPO) będzie obiektem bezobsługowym, jego celem jest odbiór energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej i wprowadzenie jej do systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Będzie to stacja z transformacją napięcia średniego na napięcie wysokie, przygotowana do sterowania, sygnalizacji i pomiarów w systemie zdalnego sterowania i nadzoru stacji.
Instalacja będzie montowana na wcześniej przygotowanych stelażach elementów dostarczonych przez producenta.
Przewiduje się wykonanie konstrukcji wbijanej w grunt, ale opcjonalnie uwzględnia się możliwość wykonania konstrukcji układanej na gruncie i dociążanej np. przy pomocy elementów betonowych.
Podczas określania szczegółowego posadowienia modułów uwzględniona zostanie głębokość na jakiej znajdują się podpory nośne oraz odległość między nimi.
Szacunkowe zużycie surowców w trakcie budowy elektrowni fotowoltaicznej przedstawiono w poniższej tabeli:

Elektrownia fotowoltaiczna będzie wykorzystywać energię elektryczną do zasilania urządzeń wchodzących w jej skład. Energia ta pobierana będzie bezpośrednio z sieci
w sytuacji przestoju elektrowni lub pobierana automatycznie w trakcie produkcji energii przez elektrownię fotowoltaiczną (elektrownia zużywa część energii, którą wyprodukuje). Funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z zapotrzebowaniem na energię cieplną
i gazową. W trakcie eksploatacji elektrowni nie przewiduje się zużycia wody i paliwa.
Funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z wykorzystaniem surowców oraz materiałów, mogących mieć negatywny wpływ na środowisko.
Z up. Prezydenta
Dawid Wacławczyk
Zastępca Prezydenta Miasta