ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.10.2024

ADRES: Racibórz, ul. Długa 8 m 5

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:
1. Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu
Ilość pom.	I p.	II p.	III p.	IV p.	łazienka	kuchnia	p.p.	spiżarka	Uwagi:
5	18,55 m2	15,30 m2	– m2	-- m2	3,05 m2	14,33m2	6,78 m2	-- m2	Lokal znajduje się na II piętrze
2. Powierzchnia lokalu
mieszkalna					użytkowa
33,85 m2					58,01 m2
3. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
Piwnica nr 8/5					12,03 m2
4. Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne
Ogrzewanie					brak
Instalacje					wodno - kanalizacyjna
					elektryczna
					gazowa

ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: DŁUGA 8 LOK. 5
      Roboty instalacyjne:
1. Wykonanie podejścia wodnego i kanalizacyjnego pod kocioł gazowy dwufunkcyjny
2. Przerobienie instalacji gazowej z wykonaniem podejścia do kotła gazowego.
3. Kompleksowe wykonanie instalacji etażowego, gazowego ogrzewania tj.
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę
  2. Zakup i montaż wkładu kominowego podwójnego ze stali kwasoodpornej pod piec z zamkniętą komorą spalania
  3. Wykonanie instalacji c.o z rur stalowych lub miedzianych
  4. Zakup i montaż grzejników z głowicami termostatycznymi
  5. Zakup i montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania
  6. Wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej i gazowej pod piec gazowy dwufunkcyjny
4. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej.
TERMIN WYKONANIA REMONTU:
3 miesiące
WARUNKI FINANSOWE:
1. Najemca wykona remont i adaptację lokalu we własnym zakresie na własny koszt.
2. Najemca, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu na start nie ponosi opłaty czynszowej, tj. uzyskuje 100% ulgi w stawkach czynszu w stosunku do wartości stawek czynszu przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz, zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:
1. za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
2. za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków,
3. za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Najemca zawrze umowę z:
1. Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
2. Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o. w Raciborzu na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków.
1. W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu,
   lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Najemca nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.
2. Lokal oddawany jest nieodpłatnie Najemcy na okres 24 miesięcy.
3. Po okresie o którym mowa w pkt 5 Najemca może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu na zasadach ogólnych a z tytułu najmu naliczany będzie czynsz zgodnie z obowiązującą stawką wynikającą z Zarządzenia Prezydenta Miasta.
PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:
1. Podstawą wykonania remontu będzie umowa najmu lokalu zawarta na czas określony zgodnie z Uchwałą Nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2010 r., z późniejszymi zmianami w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oraz Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15 października 2019 r. w sprawie „ Regulaminu przyznawania i udostępniania „lokali na Start”.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Warunki wykonania i odbioru robót, terminu ich rozpoczęcia zakończenia, jak również opłaty obowiązujące w okresie remontu określone zostaną w umowie najmu.
       VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:
1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innych użytkowników, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „ BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie od godz.800 do 19 00.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Marcin Ciuberek lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
1. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
2. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
3. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
5. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
6. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
7. powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
8. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.
Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25 lub 885-021-964.